1
1

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для составления коммерческого предложения
Наименование работ: Устройство  металлического каркаса потолочного фриза
Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.
Юридический адрес: 160000, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 38, кв.100.
Контактное лицо: Беленко Андрей Владимирович
Тел. +7921 1259621
Место выполнения работ: г.Вологда ул.Мира 17А
Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно срокам выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: 
начало выполнения работ – Апрель-Май- 2026
окончание –.Май 2026
Материалы Подрядчика:
	№
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Все необходимые материалы для реализации работ
	-
	-
	Подрядчик выполняет весь комплекс работ своими материалами

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Виды и объемы работ 
(в стоимость работ входит: уборка и утилизация мусора, расходные материалы и инструмент, транспортные и другие расходы связанные с выполнением СМР на объекте):
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Изготовление и монтаж металлического каркаса потолочного фриза 
	
	Согласно рабочего проекта
	Высота от поверхности пола +2700мм.
Высота каркаса 680 мм.

 Радиус на поворотах 2475мм

Все размеры уточнить по месту.

1. Выполнить очистку метала перед покраской.

2. Выполнить покраску за два раза грунт 40мкм.эмаль 40мкм.

3. Все работы выполнить согласно проекта.



	


Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.
Сроки предоставления коммерческого предложения: 
не позднее –
Требования к выполнению работ:

1. Работы выполнять согласно проекта № 14-2025-АС_____
2. Иметь всю необходимую разрешительную документацию, необходимых для выполнения СМР, если имеются такие требования (СРО, лицензии, действующая аттестация специалистов и др. документы)

3. Приобретение, доставка и подъем материалов и оборудования Подрядчика к месту производства работ обеспечить силами и за счет Подрядной организации.

4. Соблюдать технику безопасности в месте выполнения СМР

5. По окончанию выполнения СМР выполнить уборку и утилизацию мусора
6. Материал для производства работ, предоставляет Подрядчик
Требования к коммерческому предложению: 
1. Коммерческое предложение заполнить по форме (см. приложение №1)
2. Указать стоимость материалов и работ с учетом НДС, если контрагент использует эту систему налогообложения.

3. Указать размер аванса
4. Указать характеристики товара, если предлагается аналог
Просьба подготовить коммерческое предложение и отправить его через сайт.
Ссылка на сайт: https://nordciti.ru/tenders  

и на эл. почту: 

Приложение №1

ОБРАЗЕЦ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наименование организации:
Реквизиты:
Дата составления КП:                                                                               

Коммерческое предложение
__________________________ предлагает выполнить комплекс работ: _________________

(наименование организации)
_________________________________________ по адресу: _________________________.

Стоимость выполнения работ: _____________ рублей.

Срок выполнения работ: ______рабочих дней
Аванс: __________% от общей стоимости работ
Калькуляция

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб. 
	Стоимость, руб. 

	Раздел 1. Работы (в т.ч. уборка и утилизация мусора)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1:
	

	Раздел 2. Материалы, в т.ч. НДС (цены на дату __.__.2022г.)

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2:
	

	Раздел 3. Прочие расходы (командировочные, транспортные расходы, расходные материалы, инструмент)  

	9
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3:
	

	Итого по калькуляции:
	

	в т.ч. НДС
	


Директор                                                                  _______________/ФИО/
