1
2

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по устройству наружных сетей В1, К1, К2, К3  на  объекте « Реконструкция объекта незавершенного строительства на ул. Мира17а.«
.
Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.
Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе -22.
Контактное лицо: Юрлов Николай Михайлович.. 
Тел. +7-921-231-0071

Место выполнения работ:  Ул. Мира 17а.
Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков  по договору подряда.
Сроки выполнения работ: 15.04.26г. – 30.05.26г со сдачей в эксплуатацию.
Материалы, оборудование НС, масложироуловители ,Техника  подрядчика.
Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.
Сроки предоставления коммерческого предложения: 07.04.26г.
Общая характеристика объекта.
   Каркас здания выполнен, площадка под устройство сетей ровная, с уклоном в сторону улицы Козленской. Сети дренажа выполнены от колодца 1 до колодца №3.
Конструктивные решения и объемы работ.
 Выполнить работы по РП НВК, ВК.
              1)   Прокладка сетей К1,К2,К3, открытым способом,

2) Водопровод В1 выполнить методом ГНБ и открытым способом в зонах врезки у колодцев и ввод в здание. Произвести работы по монтажу водомерного узла со счетчиком в помещении теплового пункта на отм. -  3,6 м.
3) Участок выпуска дренажа от колодца Д3 до колодца 4 (К2)  открытым способом.  
4) Соблюдать технологию, последовательность работ при монтаже трубопроводов , колодцев. Обратную засыпку траншей выполнять местным грунтом , с послойным трамбованием вибротрамбовками.
5) Люки на колодцах применить с крышками с шарнирами и замком..

6) При монтаже оборудования : масложироуловителей, насосной станции соблюдать рекомендации завода изготовителя по монтажу их  с учетом  расположения на парковке с большими нагрузками. Марку и размеры  оборудования согласовать с заказчиком.
7) Произвести гидравлические испытания сетей водопровода, канализации, ливневой канализации.

8) Выполнить врезки в действующие сети В1Н, и К1Н.
9) Выполнить врезки  сетей К1, К2, К3 с проложенными под фундаментной плитой трубами К1,К2,К3 из здания по оси 9.
             Отметки верха люков колодцев выставить согласно абсолютных отметок на плане организации рельефа объекта. Работы выполнять под контролем технадзора заказчика и  МУП Водоканал , заблаговременно известить их о начале работ.( Согласно ТУ).   
Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:
Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.
- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.
Коммерческая информация.

· В КП отразить стоимость работ по конструктивам К1, К3,  общая стоимость работ.
· Продолжительность и сроки выполнения работ согласно ТЗ.
· Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.
  ТЗ разработал Главный инженер ИП Сивкова А.О.                      / Юрлов Н.М./
