1
1

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для составления коммерческого предложения
Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на устройство кровли.                                                     
Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.
Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе 22.
Контактное лицо: Чистяков Олег .
Тел.8 921-125-84-89
Место выполнения работ: г. Вологда, ул. Мира, 17а..
Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 05.05.2026г. окончание 30.05.26г.
Материалы: Подрядчик закупает  раствор с фиброй для стяжки, утеплитель, пароизоляцию технониколь, мембрану толщиной 1,5мм, прочие расходные материалы
Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.
Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее –24.04.26г.
Общая характеристика объекта.
   Каркас здания монолитный железобетон, с витражным остеклением
Конструктивные решения и объемы работ.
 Работы выполнить согласно проекта, приложение № 1 к тендеру.

Очередность выполнения работ состоит : устройство уклона к воронкам 1,7% цементоно-песчаной стяжкой с фиброй, устройство пароизоляции - технониколь, утепление каменной минеральной ватой, укладка  мембраны толщиной 1,5мм, установка воронок.
Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:

Техническая информация:

- описание применяемых конструкций и материалов.

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, спецодежда рабочих , привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.
- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.
Коммерческая информация.

Выполнить расчет стоимости 1м2 монтажа кровли, весь объем стоимости работ. 
· Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия. По заданию не более сроков, указанных в техническом задании.
· Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.

