1
2

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по устройству внутренних сетей К2 ливневой канализации  по объекту « Реконструкция объекта незавершенного строительства на ул. Мира17а.«
Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.
Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе -22.
Контактное лицо: Юрлов Николай Михайлович.. 
Тел. +7-921-231-0071

Место выполнения работ:  Ул. Мира 17а.
Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков  по договору подряда.
Сроки выполнения работ: 27.04. 2026 г. – 05.06. 2026г.
Материалы, Техника  Все материалы подрядчика , согласно проекта 14-2025-ВК.
Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.
Сроки предоставления коммерческого предложения: 24. 04. 2026 г.
Общая характеристика объекта.
     Здание построено в монолитном железобетонном каркасе.
Конструктивные решения и объемы работ.
 В состав работ входит :
1) Выполнить работы по устройству внутренних сетей ливневой канализации К2 согласно проекта 14-2025-ВК.
2) Отверстия под трубопроводы в монолитном ж/б перекрытии и покрытии выполнить методом бурения .
3) Крепление труб к ж/б перекрытиям выполнить на стандартные подвесы с шагом согласно норматива. ( тип подвеса во вложении).
4) Участки труб под консолями 1этажа  и кровли д.б. с наружным обогревом греющей лентой под изоляцией с входом в теплую зону здания. Подключения предусмотрено проектом ЭС подключают подрядчик по монтажу систем электроснабжения.
5) Все трубопроводы утеплить рулонным К-флексом толщ.10мм, цвет черный.

6) В местах пересечения перекрытий внутри здания установить противопожарные муфты.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:
Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.
- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.
Коммерческая информация.

· В КП отразить стоимость работ - материалы, работа.
· Продолжительность и сроки выполнения работ согласно ТЗ.
· Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.
  ТЗ разработал Главный инженер ИП Сивкова А.О.                      / Юрлов Н.М./
