ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для составления коммерческого предложения

Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на строительство перехода между ТЦ Макси и ТЦ Мармелад .

Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.

Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе -22.

Контактное лицо: Чистяков Олег Александрович.

Тел. +7-921-125-8489

Место выполнения работ:  Торгово-развлекательный центр с кадастровым №35:21:0502003:757 по адресу: г. Череповец, Октябрьский проспект, д.25А

Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 20.07.2024г окончание 30.09. 2024г.г.

Материалы- подрядчик..

Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.

Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее – 15.07.2024г

# Общая характеристика объекта.

Площадка под строительство находится по адресу: г. Череповец, Октябрьский проспект, д.25А, крытый переход между магазином Макси и ТЦ Мармелад

Конструктивные решения и объемы работ.

Состав работ состоит: Устройство ж/б площадки, изготовление и монтаж металлических конструкций, облицовка сэндвич панелями, витражное остекление и устройство кровли из алюминиевых конструкций с остеклением, RAL профиля 9006, стеклопакеты по пожарным требованиям EI 15.

Работы необходимо выполнить согласно проекта.

Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы: Наличие техники, оборудования  для выполнения работ.

-

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.

- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.

Коммерческая информация.

- В КП отразить стоимость за каждый вид работ отдельно. ( С НДС, без НДС)

- Продолжительность и сроки выполнения работ согласно ТЗ, перенос сроков  при выполнении работ не принимается.

- Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.